## Sheet1
陕西商洛发电有限公司2021年02月备品备件采购项目1（单项询比价）
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 材质 | 单位 | 审核数量 | 要求到货日期 | 用途 | 备注 | 需求人 | 需求部门 | 专业 | 澄清问题 | 澄清回复
1 | BUV 循环程控阀 | 图号0040SL783F DN125 | 杭州嘉隆 |  | 件 | 2 | 2021-03-31 | 干燥器 |  | 王韶华 | 设备部 | 除灰
2 | PH电极 | HTBT-5288A-LH |  |  | 只 | 5 | 2021-03-31 | 精处理老化电极更换 | 省煤器入口，发电机冷却水、闭式循环冷却水、 间冷循环冷却水、精处理出口母管 | 李武朋 | 设备部 | 热控
3 | PH电极 | HTBT-5288A-LH |  |  | 只 | 1 | 2021-03-31 | #2机组省煤器入口PH电极 | #2机组省煤器入口PH电极已坏，需更换无备品。 | 白小龙 | 设备部 | 热控
4 | 泵轴 | Ycz65-250-06 | 大连研华泵业 | 3Gr3 | 根 | 2 | 2021-03-31 | 用于#1机组C级检修 | 定子冷却水泵用泵轴 | 赵琦 | 设备部 | 汽机
5 | 带磁反馈装置气动梭阀 | DVC200 DN32 PN1.6 | 上海长阳流体控制设备 |  | 个 | 2 | 2021-03-31 | 除灰系统 | 上海长阳流体控制设备有限公司 | 王韶华 | 设备部 | 除灰
6 | 电除尘出料阀 | CWF-ZJ-D150 200℃ PN1.0 |  |  | 台 | 1 | 2021-03-31 | 除灰系统 |  | 王韶华 | 设备部 | 除灰
7 | 镀锌管 | 1.25" |  |  | Kg | 400 | 2021-03-31 | 磨煤机本体电缆槽盒改造用 | 每根6米 | 白小龙 | 设备部 | 热控
8 | 多管式水精滤器 | W FF-125-1(每套含31个小滤芯) |  | PP棉 | 套 | 31 | 2021-03-31 | 用于#1机组C级检修 | 定冷水出口滤网 | 赵琦 | 设备部 | 汽机 | 请提供厂家信息或品牌信息 | 只要滤芯，滤芯厂家：东方电机
9 | 防磨护瓦 | Φ67*5*1000 |  | SA-240GR309S | 件 | 200 | 2021-03-31 | #1机组C修消缺 |  | 李晓东 | 设备部 | 锅炉 | 67是外径还是内径？是问用在多大 外径的管子上？是否需要卡环？ | 护瓦外径，需要卡环400个
10 | 光纤转串口转换器 | TCF-142-S-ST | MOSA |  | 个 | 6 | 2021-03-31 | 对时系统消缺 | 带220V AC 转24V DC电源适配器， 带ST口转FC口光纤跳线 | 董婷婷 | 设备部 | 电气二次
11 | 机械密封 | JNBS--90 |  |  | 套 | 4 | 2021-03-31 | #1机组C修A/B闭式冷却水泵 |  | 杨旭光 | 设备部 | 汽机 | 请提供闭冷泵泵型号 | 机封厂家为：南京金能新型材料制造厂
12 | 机械密封 | A108-45-21 | 大连研华泵业 | B/0BX1 | 套 | 4 | 2021-03-31 | 用于#1机组C级检修 | 用于定子冷却水泵机械密封 | 赵琦 | 设备部 | 汽机
13 | 机械密封 | JNBS--90 |  |  | 套 | 1 | 2021-03-31 | 闭冷泵 |  | 杜书谋 | 设备部 | 汽机 | 请提供闭冷泵泵型号 | 机封厂家为：南京金能新型材料制造厂
14 | 空压机加载M.M电磁阀 | 2KAH 110V 60Hz 8VA ED100% Class 180（H） 带不锈钢座一套 |  |  | 套 | 2 | 2021-03-31 | 空压机加载电磁阀 | 空压机加载电磁阀 | 李武朋 | 设备部 | 热控 | 厂家表示型号不对，请提供正确型号 | 14、15项见图片，为一整套。
15 | 空压机加载M.M电磁阀 | 2KAH 110V 60Hz 8VA ED100% Class 180（H） 带不锈钢座一套 |  |  | 套 | 2 | 2021-03-31 | 空压机加载电磁阀 | 空压机加载电磁阀 | 李武朋 | 设备部 | 热控 | 厂家表示型号不对，请提供正确型号
16 | 滤袋 | 直径130mm*长2000mm |  | 无纺布 | 件 | 30 | 2021-03-31 | 排气过滤器 |  | 王韶华 | 设备部 | 除灰
17 | 滤芯 | DSLX-170445 |  |  | 件 | 2 | 2021-03-31 | #1机组C修给水泵汽轮机调节油滤芯 |  | 杨旭光 | 设备部 | 汽机
18 | 滤芯 | CRA110CD1(D842.003.04) |  |  | 件 | 12 | 2021-03-31 | 磨煤机油站备品 |  | 杜站峰 | 设备部 | 锅炉
19 | 热电偶 | WRNR2-13 K分度 插深 10 0-600℃ |  |  | 支 | 4 | 2021-03-31 | 抽汽逆止阀后蒸汽温度 | 抽汽逆止阀后蒸汽温度 | 李武朋 | 设备部 | 热控
20 | 蠕动泵 | WCE7135 |  |  | 套 | 1 | 2021-03-31 | #1炉一氧化碳 | 无库存 | 白小龙 | 设备部 | 热控 | 品牌：walsn型号：WCE7135 | 品牌：walsn型号：WCE7135
21 | 瑞基电动门电源板 | RAIII RD-Power07 | 瑞基 |  | 块 | 2 | 2021-03-31 | 瑞基电动门 |  | 李武朋 | 设备部 | 热控
22 | 三维补偿器 | PN16 DN100 |  |  | 套 | 1 | 2021-03-31 | 省煤器输灰管道膨胀节 | 福建龙净环保股份有限公司 | 柳湘伟 | 设备部 | 除灰
23 | 省煤器出料阀 | CWF-ZJ-D100-HT 400℃ PN1.0 |  |  | 台 | 1 | 2021-03-31 | 除灰系统 |  | 王韶华 | 设备部 | 除灰
24 | 省煤器平衡阀 | CWF-BJ-S65-H 400℃ PN1.0 |  |  | 台 | 1 | 2021-03-31 | 除灰系统 |  | 王韶华 | 设备部 | 除灰
25 | 省煤器清堵阀 | CWF-BJ-S80-H 400℃ PN1.0 |  |  | 台 | 1 | 2021-03-31 | 除灰系统 |  | 王韶华 | 设备部 | 除灰
26 | 手操机构 | 3D-30/250 |  |  | 套 | 5 | 2021-03-31 | #1机组C修消缺 |  | 李晓东 | 设备部 | 锅炉
27 | 手动闸阀 | Z41H-16C DN125 425℃ |  |  | 台 | 1 | 2021-03-31 | 干燥器 |  | 王韶华 | 设备部 | 除灰
28 | 调节阀密封组件 | F001457454DN2“ | fisher |  | 套 | 2 | 2021-03-31 | #1机组C修消缺 |  | 李晓东 | 设备部 | 锅炉
29 | 调节阀密封组件 | F001457446DN2'' | fisher |  | 套 | 4 | 2021-03-31 | #1机组C修消缺 |  | 李晓东 | 设备部 | 锅炉
30 | 调节阀填料组件 | F001457454DN2“ | fisher |  | 套 | 2 | 2021-03-31 | #1机组C修消缺 |  | 李晓东 | 设备部 | 锅炉
31 | 调节阀填料组件 | F001457446DN2'' | fisher |  | 套 | 4 | 2021-03-31 | #1机组C修消缺 |  | 李晓东 | 设备部 | 锅炉
32 | 网关 | ENET-1 |  |  | 个 | 1 | 2021-03-31 | 电除尘高频电源通讯箱消缺 |  | 郭杨 | 设备部 | 电气
33 | 系统回油滤芯（工作） | W.38.Z.000204 |  |  | 个 | 2 | 2021-03-31 | 用于#1机组C级检修 | 抗燃油油站滤芯 | 赵琦 | 设备部 | 汽机
34 | 循环程控阀执行器 | 图号0040SL783Z | 杭州嘉隆 | 组件 | 套 | 1 | 2021-03-31 | 干燥器 |  | 王韶华 | 设备部 | 除灰
35 | 压力变送器 | （0-4）MPa 24VDC 4-20mA 支持HART通讯 |  |  | 台 | 5 | 2021-03-31 | 输灰系统增加远传压力变送器 |  | 白小龙 | 设备部 | 热控
36 | 压力变送器 | 3051 （0-10)MPa HART协议 输出：（4-20）mA |  |  | 台 | 2 | 2021-03-31 | #1机组高低加系统压力 | #1机组高低加系统压力 | 李武朋 | 设备部 | 热控
37 | 压力变送器 | 3051TG3A2B21AB4M5 （0-1.6)MPa HART协议 输出：（4-20）mA |  |  | 台 | 1 | 2021-03-31 | 定子冷却水系统压力变送器改造 | 定子冷却水系统压力变送器改造 | 李武朋 | 设备部 | 热控
38 | 叶轮 | Ycz65-250-01 | 大连研华泵业 | 1Gr18Ni9Ti | 件 | 2 | 2021-03-31 | 用于#1机组C级检修 | 定子冷却水泵用叶轮 | 赵琦 | 设备部 | 汽机
39 | 引弧器 | SC-HF06705H | 徐州科融 |  | 套 | 1 | 2021-03-31 | 等离子 |  | 郭杨 | 设备部 | 电气
40 | 引弧器钨极 | SC-HF06705-01 | 徐州海德测控技术有限 |  | 块 | 1 | 2021-03-31 | 等离子 |  | 郭杨 | 设备部 | 电气
41 | 油位计 | YHZ-DQ （0-600）mm 24VDC 4-20mA 精度0.5% |  |  | 只 | 3 | 2021-03-31 | 磨煤机A\D\E液压油站油位计 |  | 白小龙 | 设备部 | 热控
42 | 智能差压变送器 | RP1001-CA0A0NNN112N1C 测量范围：0-428Pa 电源：24VDC 最大量程：1kPa 基本误差：±0.5% 输出：4-20mA HART协议 最大静压：0.2MPa 准确度：0.5级 |  |  | 台 | 2 | 2021-03-31 | #2锅炉二次风量 | #2锅炉二次风量微差压变送器更换 | 李武朋 | 设备部 | 热控
43 | 轴承 | NU328ECM/C3 | SKF |  | 个 | 4 | 2021-03-31 | 磨煤机消缺 |  | 郭杨 | 设备部 | 电气
44 | 轴承 | 6328M/C3 | SKF |  | 个 | 1 | 2021-03-31 | 磨煤机消缺 |  | 郭杨 | 设备部 | 电气
45 | 轴承 | 6320/C3 |  |  | 套 | 2 | 2021-03-31 | #1机组C修辅机冷却水泵 |  | 杨旭光 | 设备部 | 汽机
46 | 轴套 | Ycz65-250-05 （含轴套密封圈） | 大连研华泵业 | 1Gr18Ni9Ti | 件 | 2 | 2021-03-31 | 用于#1机组C级检修 | 定子冷却水泵用轴套 | 赵琦 | 设备部 | 汽机
47 | 主机（中水厂上位机） | 联想GeekPro i7 16G 256G+1T GTX1660 Super |  |  | 台 | 1 | 2021-03-31 | 中水厂上位机 | 中水厂上位机电脑经常性死机，需更换主机 | 白小龙 | 设备部 | 热控