## PurchasePlan
陕西商洛发电有限公司2021年02月备品备件采购项目4（备件类）（总价询比价）
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 材质 | 单位 | 审核数量 | 要求到货日期 | 用途 | 备注 | 需求人 | 需求部门 | 专业 | 澄清问题 | 澄清回复
1 | 压力表 | Y-150 不锈钢 0-25KPa 2.5级 带色环 |  |  | 只 | 6 | 2021-03-31 | 密封风只至磨煤机分支母管增加就地压力表 |  | 白小龙 | 设备部 | 热控
2 | 伸缩布袋 | ZSJ-2000 | 镇江纽普兰 |  | 件 | 2 | 2021-03-31 | 细灰库干灰散装机下料口布袋 |  | 柳湘伟 | 设备部 | 除灰
3 | 油动机变送器 | DRWY092 输入：DTD-1 输出：（4-20）mA 量程：400mm 电源：DC24V |  |  | 块 | 2 | 2021-03-31 | #2机组供热蝶阀 | 无库存 | 白小龙 | 设备部 | 热控 | 请提供厂家信息或品牌信息 | 江苏德软科技有限公司
4 | 滤芯 | CCH153FCI(D812.003.04) |  |  | 件 | 12 | 2021-03-31 | 磨煤机备品 |  | 杜站峰 | 设备部 | 锅炉
5 | 油动机传感器（LVDT） | DTD-1-600 量程：（0-600）mm |  |  | 支 | 1 | 2021-03-31 | #2机组供热蝶阀 | 无库存 | 白小龙 | 设备部 | 热控 | 厂家表示型号不对，请提供正确型号 | 江苏德软科技有限公司
6 | LED道路灯 | 规格型号：SW7710 100W AC220V IP65 | 尚为 |  | 件 | 1 | 2021-03-31 | 路灯维护 |  | 郭杨 | 设备部 | 电气
7 | 涡街流量计 | JKM-LUGB-10025,DN25,最高温度：350℃，最高压力：2.5MPa，带温压补偿一体式，法兰连接，304材质，输出：4-20mADC，流量范围：8.8-55m3/h（0-500kg/h）防暴等级IIC T6 |  |  | 台 | 1 | 2021-03-31 | #1炉B侧喷氨流量计 | #1炉B侧喷氨流量计已坏，材质要求316L。 | 白小龙 | 设备部 | 热控
8 | 机械密封 | JNFS--60 |  |  | 套 | 1 | 2021-03-31 | #1机组C修C辅机冷却水泵 |  | 杨旭光 | 设备部 | 汽机 | 请提供冷却水泵泵型号 | 机封品牌：南京金能新型材料制造厂
9 | 排尘风机 | 9-19 5.6A 2.2KW | 无锡胜佳风机 |  | 台 | 1 | 2021-03-31 | 散装机 |  | 王韶华 | 设备部 | 除灰
10 | 干簧管远传变送器 | 测量范围（0～900）mm，支持Hart协议，测量精度±1.5%，二线制，工作电源为24VDC，输出信号（4～20）mA，材质304，带安装附件。配套就地磁翻板液位计使用。 |  |  | 支 | 1 | 2021-03-31 | 外置蒸发冷却器液位 | 外置式蒸发冷却器磁翻板增加远传功能 | 李武朋 | 设备部 | 热控
11 | 压力表 | Y-150 （0-16）MPa 接头：M20*1.5 带色标 |  |  | 块 | 6 | 2021-03-31 | 高低加系统 | 高低加系统 | 李武朋 | 设备部 | 热控
12 | 压力表 | Y-150 （0-60）MPa 接头：M20*1.5 带色标 |  |  | 块 | 6 | 2021-03-31 | 高低加系统 | 高低加系统 | 李武朋 | 设备部 | 热控
13 | 叶轮 | 80FYL-15-4 |  |  | 个 | 1 | 2021-03-31 | 排污泵 |  | 杜书谋 | 设备部 | 汽机
14 | 滑动轴承 | 80FYL-15-8 |  |  | 个 | 1 | 2021-03-31 | 排污泵 |  | 杜书谋 | 设备部 | 汽机
15 | 隔膜压力表 | 0-1.0MPa |  |  | 块 | 2 | 2021-03-31 | 喷氨调阀后增加就地压力表 | 材质：316L：表盘直径：150 | 白小龙 | 设备部 | 热控
16 | 压力表 | Y-150 （0-10）MPa 接头：M20*1.5 带色标 |  |  | 块 | 4 | 2021-03-31 | 高低加系统 | 高低加系统 | 李武朋 | 设备部 | 热控
17 | 直流电压信号变送器 | CHT-1000V/A1（宇波模块）电源：24V DC 输出：4至20mA DC 输入：DC 0至1000V 输入与输出与电源三方隔离 导轨安装 | 北京森社电子有限公司 |  | 个 | 3 | 2021-03-31 | 电除尘高频电源消缺 |  | 郭杨 | 设备部 | 电气
18 | 中间继电器 | RXM4AB2FD+底座+指示灯 14只脚 6A 线圈电压：DC110V 四开四闭 底座RXZE1M4C |  |  | 只 | 20 | 2021-03-31 | 厂高变风冷控制柜检修用 |  | 宛立楠 | 设备部 | 其他
19 | 轴承 | 6313-2RS1/C3 | SKF |  | 个 | 2 | 2021-03-31 | 灰库气化风机消缺 |  | 郭杨 | 设备部 | 电气
20 | 流量控制阀 | DN80 PN1.6 |  |  | 台 | 1 | 2021-03-31 | 采暖系统 |  | 杨旭光 | 设备部 | 汽机
21 | 轴承 | 6313 |  |  | 套 | 4 | 2021-03-31 | #1机组C修A/B闭式冷却水泵 |  | 杨旭光 | 设备部 | 汽机
22 | 485转光纤收发器 | UT-277SM 单模 ST接口 |  |  | 个 | 2 | 2021-03-31 | 脱硫数据至主机改造 | 年度计划外改造项目 | 白小龙 | 设备部 | 热控
23 | 轴承 | 6308 |  |  | 套 | 8 | 2021-03-31 | 用于#1机组C级检修 | 定冷水泵检修 | 赵琦 | 设备部 | 汽机
24 | 滤芯 | GN03D-01 | 奥利龙钠表 |  | 个 | 30 | 2021-03-31 | 精处理分析仪表 | 耗材 | 李武朋 | 设备部 | 热控
25 | 直流电源继电器 | RUS-32B |  |  | 块 | 1 | 2021-03-31 | ETS继电器柜电源改造 |  | 李武朋 | 设备部 | 热控
26 | 呼吸器滤芯 | 配恒流式长管呼吸器 |  |  | 套 | 2 | 2021-03-31 | 磨煤机备品 |  | 杜站峰 | 设备部 | 锅炉 | 请提供厂家信息或品牌信息 | 北京电力设备总厂，磨煤机磨辊呼吸器
27 | 空调来电自启动器 | SV-604A-1 | 西法电子 |  | 个 | 6 | 2021-03-31 | 网继室空调检修用 |  | 宛立楠 | 设备部 | 其他
28 | 压差发讯器 | CMS-I型 工作压力：32MPa 发讯值：0.35MPa 工作电压：DC 24V 2A/AC 220V 0.2A |  |  | 个 | 2 | 2021-03-31 | #1机组大机EH油系统 | #1机组大机EH油系统 | 李武朋 | 设备部 | 热控
29 | 信号分隔器 | 型号：MIK-602S 输入：(4-20)mA 输出：(4-20)mA 电源：（18-32）V |  |  | 块 | 2 | 2021-03-31 | #2机组供热蝶阀 | 无库存 | 白小龙 | 设备部 | 热控
30 | 轴承 | 6308 |  |  | 套 | 4 | 2021-03-31 | 定冷水泵维护备件 |  | 杜书谋 | 设备部 | 汽机
31 | 轴承 | 6312-2RS1/C3 | SKF |  | 个 | 2 | 2021-03-31 | 灰库气化风机消缺 |  | 郭杨 | 设备部 | 电气